## 扫描性能测试总结
Sx00的PC机使用SCPI扫描结论： 1.1000点线性扫描条件下 单通道：2350ms 双通道：4200ms 三通道：4650ms 2. Qt进程间通信由500ms左右的损耗,优化后,单通道1000点可以优化至1800ms左右； 3. 多通道相较于单通道扫描，性能由明显劣化，需要优化模拟板； 4. 有两处SCPI指令需加延时避免机器故障，需要优化： a. 多通道扫描,主从机开输出指令需要利用延迟控制顺序； b. 自定义扫描点数较多(1k以上)时，需拆分SCPI指令，且需加延时。

## Sx00上位机SCPI扫描总耗时
Sx00上位机SCPI扫描总耗时（NPLC为High模式）
| 100点线性(ms) | 1000点线性(ms) | 2000点线性(ms) | 100点 自定义(ms) | 1000点 自定义(ms) | 2000点 自定义(ms)
单通道(1台) | 425 | 2350 | 4500 | 520 | 3400 | 6600
双通道 主从(2台) | 620 | 4200 | 8200 | 660 | 4700 | 9000
3通道 1拖2(3台) | 690 | 4650 | 9000 | 690 | 4400 | 8600
Sx00上位机SCPI扫描总耗时（NPLC为Balance模式）
| 100点线性(ms) | 1000点线性(ms) | 2000点线性(ms) | 100点 自定义(ms) | 1000点 自定义(ms) | 2000点 自定义(ms)
单通道(1台) | 730 | 5400 | 10650 | 850 | 6700 | 13350
双通道 主从(2台) | 1430 | 10550 | 20700 | 2950 | 29000 | 58500
3通道 1拖2(3台) | 4600 | 44000 | 88000 | 1260 | 8650 | 16850

## Sx00整机内部软件耗时(1000点)
Sx00整机内部软件耗时(1000点)
| 通信口(串口/网口/GPIB) | UI测试(s) | 耗时(ms) | 上位机SCPI耗时(ms)
点击扫描按键 | 无 | 22.47 | 0 | 无
SCPI发送首指令(UI进程) |  | 22.639 | 169
SCPI发送尾指令(UI进程) |  | 23.124 | 485
SCPI收到首指令(守护进程) |  | 22.824 | 185
SCPI收到尾指令(守护进程) |  | 23.231 | 107
PssBin发送首帧(守护进程) |  | 22.835 | 11
PssBin发送尾帧(守护进程) |  | 23.326 | 95
PssBin接收首帧(守护进程) |  | 23.69 | 855
PssBin接收尾帧(守护进程) |  | 25.163 | 1837
发送扫描结果/UI开始绘图 |  | 25.181 | 18 | 2357
结束绘图 |  | 25.457 | 276 | 无
Sx00整机内部软件耗时(1000点)
| 通信口(串口/网口/GPIB) | UI计时(s) | 守护进程计时(s) | 守护进程耗时(ms) | UI耗时(ms)
点击扫描按键 | 无 | 22.47 |  |  | 0
UI发送首指令(UI进程) |  | 22.639 |  |  | 169
UI发送尾指令(UI进程) |  | 23.124 |  |  | 485
SCPI收到首指令(守护进程) |  |  | 22.824 | 0
PssBin发送首指令(守护进程) |  |  | 22.835 | 11
SCPI收到尾指令(守护进程) |  |  | 23.231 | 396
PssBin发送尾指令(守护进程) |  |  | 23.326 | 95
PssBin接收首帧(守护进程) |  |  | 23.69 | 364
PssBin接收尾帧(守护进程) |  |  | 25.163 | 1473
发送扫描结果/UI开始绘图 |  |  | 25.181 | 18
结束绘图 |  | 25.457 |  | 2357 | 2987

## Sx00内部模拟板SCPI扫描耗时
Sx00内部模拟板SCPI扫描耗时
| 100点单点耗时(ms) | 100点耗时(ms) | 1000点单点耗时(ms) | 1000点耗时(ms)
单通道线性扫描 | 2.1 | 212 | 2.1 | 2103
单通道自定义扫描 | 2至3 | 245 | 2.1 | 2120
双通道线性扫描 | 3至4 | 348 | 3至4 | 3458
双通道自定义扫描 | 4 | 403 | 2至3 | 2600
三通道线性扫描 | 4 | 437 | 4 | 4346
三通道自定义扫描 | 3 | 345 | 3 | 3150